## OAT
| total_floor_area | dwelling_volume | effective_air_change_rate | thermal_mass_parameter | heat_transfer_coefficient | heat_loss_parameter | total_internal_gains | total_internal_and_solar_gains
-5% | 34960.0015 | 34732.7994 | 34732.7994 | 34833.5592 | 33240.3833 | 35057.0981 | 35036.4928 | 35093.6503
-4% | 34945.6415 | 34766.9603 | 34766.9603 | 34847.5642 | 33572.7567 | 35023.4358 | 35009.8216 | 35055.4147
-3% | 34932.9123 | 34801.1318 | 34801.1318 | 34861.5819 | 33905.2798 | 34991.2796 | 34983.2081 | 35017.3038
-2% | 34921.7319 | 34835.3141 | 34835.3141 | 34875.6123 | 34237.9489 | 34960.6155 | 34956.6519 | 34979.3167
-1% | 34912.0227 | 34869.5071 | 34869.5071 | 34889.6553 | 34570.7604 | 34931.4302 | 34930.1529 | 34941.4526
1% | 34896.7267 | 34937.9257 | 34937.9257 | 34917.7792 | 35236.7972 | 34877.4454 | 34877.3257 | 34866.0908
2% | 34891.0036 | 34972.1513 | 34972.1513 | 34931.8599 | 35570.0159 | 34852.6218 | 34850.997 | 34828.5915
3% | 34886.4786 | 35006.3879 | 35006.3879 | 34945.9532 | 35903.364 | 34829.2288 | 34824.7246 | 34791.2122
4% | 34883.0917 | 35040.6355 | 35040.6355 | 34960.0589 | 36236.8384 | 34807.2556 | 34798.5084 | 34753.9523
5% | 34880.7862 | 35074.8942 | 35074.8942 | 34974.177 | 36570.4363 | 34786.6919 | 34772.348 | 34716.811
Base | 34903.7109 | 34903.7109 | 34903.7109 | 34903.7109 | 34903.7109 | 34903.7109 | 34903.7109 | 34903.7109

## CO2
| total_floor_area | dwelling_volume | effective_air_change_rate | thermal_mass_parameter | heat_transfer_coefficient | heat_loss_parameter | total_internal_gains | total_internal_and_solar_gains
-5% | 8102.4383 | 8061.4294 | 8061.4294 | 8083.1935 | 7739.0675 | 8131.4779 | 8127.0272 | 8139.3732
-4% | 8100.9416 | 8068.8082 | 8068.8082 | 8086.2186 | 7810.8602 | 8124.2069 | 8121.2662 | 8131.1143
-3% | 8099.8018 | 8076.1892 | 8076.1892 | 8089.2464 | 7882.6852 | 8117.2611 | 8115.5177 | 8122.8824
-2% | 8099.0007 | 8083.5726 | 8083.5726 | 8092.277 | 7954.5417 | 8110.6377 | 8109.7816 | 8114.6771
-1% | 8098.521 | 8090.9583 | 8090.9583 | 8095.3103 | 8026.429 | 8104.3337 | 8104.0578 | 8106.4985
1% | 8098.4611 | 8105.7367 | 8105.7367 | 8101.385 | 8170.2929 | 8092.6729 | 8092.6471 | 8090.2204
2% | 8098.8506 | 8113.1294 | 8113.1294 | 8104.4265 | 8242.2682 | 8087.311 | 8086.9601 | 8082.1205
3% | 8099.5008 | 8120.5245 | 8120.5245 | 8107.4706 | 8314.2714 | 8082.2582 | 8081.2853 | 8074.0466
4% | 8100.3984 | 8127.922 | 8127.922 | 8110.5175 | 8386.3018 | 8077.512 | 8075.6225 | 8065.9984
5% | 8101.5309 | 8135.3219 | 8135.3219 | 8113.567 | 8458.359 | 8073.0702 | 8069.9719 | 8057.9759
Base | 8098.3463 | 8098.3463 | 8098.3463 | 8098.3463 | 8098.3463 | 8098.3463 | 8098.3463 | 8098.3463